## SERVICIO DE POZOS
POZO/LOCALIDAD | FECHA | TIPO DE SERVICIO
BUENAVISTA-CEDROS | 2023-12-07 | REVISION Y REPARACION DE CABLEADO EN BOMBA
LA CAÑADA | 2023-11-28 | REVISION Y REPARACION DE CLORADOR, CAMBIO DE CABEZAL Y MANGUERAS
LAS AGUILILLAS | 2023-11-16 | REVSION DEL TABLERO DE CONTROL, APAGADO DE PROTECCION POR VARIACION DE VOLTAJE EN LA LINEA
LA FLORIDA, ATEQUIZA | 2023-11-24 | REVISION Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA EN LA COLUMNA DE LA BOMBA
FRACC. LAS AGUILILLAS | 2023-11-27 | REVISION DE FLOTADOR PEGADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO EN EL TANQUE
LA CAPILLA, CAMINO AL GUAYABO | 2023-12-04 | REVSION POR ROBODE COMPONENTES
SANTA ANA | 2023-12-10 | REVISION DE ARRANCADOR, MOTOR DAÑADO
GIRASOLES | 2023-12-11 | REVISION DE DOSIFICADOR DE CLORO
IXLAHUACAN POZO 2 | 2023-12-11 | FALLA ELECTRICA
RODEO POZO 2 | 2023-12-15 | FALLA ELECTRICA
RODEO POZO 2 | 2023-12-15 | CAMBIO DE DOSIFICADOR
IXTLAHUACAN POZO3 | 2023-12-19 | REVISION DEL TABLERO POR APAGON
RODEO POZO 1 | 2023-12-21 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
RODEO POZO 1 | 2023-12-23 | REVISION DE LINEA DE ENCENDIDO
FRACC. LAS AGUILILLAS | 2023-12-29 | REVISION DE LINEA ELECTRICA
SABINOS 2, CARCAMO | 2023-12-31 | CONEXOIN DE BOMBA DE SOLIDOS
SABINOS 2, CARCAMO | 2023-12-28 | REVISION DE LA BOMBA DE EMERGENCIA
SANTA ANA | 2023-12-28 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
IXTLAHUACAN POZO3 | 2023-12-30 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
BUENAVISTA HUERTAS | 2024-01-02 | REVISION DEL PANEL DE CONTROL
SANTA ANA | 2024-01-02 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
BUENAVISTA HUERTAS | 2024-01-03 | CONEXIÓN A LINEA 110V
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-01-04 | REINICIO DE SISTEMA
LUIS GARCIA | 2024-01-08 | LIMPIEZA DE LA LINEA DE CLORADO
RODEO POZO 1 | 2024-01-09 | REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-01-12 | REVISION DE LA LINEA ELECTRICA
LA CAÑADA | 2024-01-17 | CAMBIO Y CONEXIÓN DEL DOSIFICADOR
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-01-20 | REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
RODEO POZO 2 | 2024-01-24 | CAMBIO DE LINEA DE CLORADO
LA CAPILLA POZO 1 PARCELAS | 2024-01-24 | REINICIO DEL PANEL DE CONTROL
FRACC. LAS AGUILILLAS | 2024-01-25 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
ATEQUIZA POZO 1 | 2024-01-26 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-02-27 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
LA CAÑADA POZO 1 | 2024-01-27 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
LA CAPILLA | 2024-01-31 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
SANTA ANA | 2024-01-30 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
SABINOS 3, CARCAMO | 2024-01-30 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-02-01 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
RINCONADA | 2024-02-01 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
SABINOS 3, CARCAMO | 2024-02-01 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
LUIS GARCIA | 2024-02-06 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
GIRASOLES | 2024-02-02 | CAMBIO DE CLORADOR
SANTA ROSA | 2024-02-02 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-02-04 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
SABINOS 3, CARCAMO | 2024-02-08 | REHABILITACION DE BOMBA
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-02-09 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
RODEO POZO 1 | 2024-02-12 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
BUENAVISTA, LAVADEROS | 2024-02-12 | REHABILITACION DE LINEA DE CLORADO
ATEQUIZA, LA TINAJA | 2024-02-09 | REHABILITACION DE LINEA DE CLORADO
LUIS GARCIA | 2024-02-09 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
BUENAVISTA, HUMEDADES | 2024-02-17 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-02-17 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
RINCONADA | 2024-02-15 | RETIRO DE BOMBA
BUENAVISTA GLORIETA | 2024-02-14 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
BUENAVISTA-CEDROS | 2024-02-14 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
LOMAS DE LA CAPILLA | 2024-02-12 | REPARACION DE LA BOMBA DE LA CISTERNA
BUENAVISTA HUMEDADES | 2024-02-22 | CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR EN SECO
SACRIFICIO | 2024-02-22 | REPARACION DE BASE DE MEDIDOR
HUERTA VIEJA | 2024-02-27 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
SACRIFICIO | 2024-02-27 | REVISION DE LINEA ELECTRICA
SANTA ANA | 2024-02-27 | REINICIO DE PANEL DE CONTROL
SANTA ROSA | 2024-02-28 | REVISION DE FLOTADOR PEGADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO EN EL TANQUE
SABINOS 2, CARCAMO | 2024-03-02 | REVISION DE LINEA ELECTRICA
LUIS GARCIA | 2024-03-02 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
ATEQUIZA, LA FLORIDA | 2024-03-07 | REVISION DE LINEA ELECTRICA
LOMAS DE LA CAPILLA | 2024-03-07 | CAMBIO DE BOMBA
RODEO POZO 1 | 2024-03-08 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
FRACC. LAS AGUILILLAS | 2024-03-08 | REVISION DE FLOTADOR PEGADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO EN EL TANQUE
LA CAÑADA | 2024-03-09 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-03-11 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
SABINOS 3, CARCAMO | 2024-03-12 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
ATEQUIZA, LA FLORIDA | 2024-03-13 | REPARACION DE LA LINEA DE CLORADO
ATEQUIZA POZO 3 | 2024-03-13 | REPARACION DE LA LINEA DE CLORADO
SANTA ROSA | 2024-03-16 | REVISION DE LA LINEA ELECTRICA
LOMAS DE LA CAPILLA | 2024-03-16 | INSTALACION DE LA BOMBA DE REBOMBEO
LOMAS DE LA CAPILLA | 2024-03-15 | REVISION DE LA BOMBA DE REBOMBEO
SANTA ROSA | 2024-03-15 | REPARACION DE LA LINEA DE CLORADO
SACRIFICIO | 2024-03-15 | REVISION DEL PANEL DE CONTROL
BUENAVISTA, CISTERNA | 2024-03-22 | REVISION DE LA LINEA ELECTRICA
RINCONADA | 2024-03-22 | REVISION DE BOMBA
BUENAVISTA CISTERNA | 2024-03-24 | REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA
OLIVOS 2 | 2024-03-30 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
AGUILILLAS | 2023-04-01 | REVISION DE LINEA ELECTRICA
SANTA ROSA | 2023-04-04 | REVISION DE LINEA ELECTRICA
IXTLAHUACAN POZO3 | 2024-04-04 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
ATEQUIZA POZO 4 | 2024-04-04 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
SANTA ROSA | 2024-04-08 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
CEDROS | 2024-04-09 | REVISION DE POZO
EL RODEO, POZO 2 | 2024-04-04 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
AGUILILLAS | 2024-04-11 | REVISION DE PANEL DE CONTROL
LUIS GARCIA | 2024-04-15 | REPARACION DE LINEA DE CLORADO
RODEO POZO 1 | 2024-04-15 | REVISION DE DOSIFICADOR DE CLORO
REINICIO DE PANEL DE CONTROL

## 2025
| ENERO | [6 empty] | FEBRERO | [6 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Columna1 | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | SERVICIO A POZOS, CARCAMOS | DRENAJE | PIPAS | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA2 | DESPERDICIO EN M33 | SERVICIO A POZOS, CARCAMOS4 | DRENAJE5 | PIPAS6 | TOMAS CLANDESTINAS7 | DENUNCIA PRESENTADA8 | FUGAS DE AGUA9 | DESPERDICIO EN M310 | DRENAJE11 | SERVICIO A POZOS, CARCAMOS12 | PIPAS13 | TOMAS CLANDESTINAS14 | DENUNCIA PRESENTADA15 | FUGAS DE AGUA16 | DESPERDICIO EN M317 | DRENAJE18 | SERVICIO A POZOS, CARCAMOS19 | TOMAS CLANDESTINAS20 | DENUNCIA PRESENTADA21 | FUGAS DE AGUA22 | DESPERDICIO EN M323 | TOMAS CLANDESTINAS24 | DENUNCIA PRESENTADA25 | FUGAS DE AGUA26 | DESPERDICIO EN M327 | TOMAS CLANDESTINAS28 | DENUNCIA PRESENTADA29 | FUGAS DE AGUA30 | DESPERDICIO EN M331 | PIPAS DE AGUA | TOMAS CLANDESTINAS32 | DENUNCIA PRESENTADA33 | FUGAS DE AGUA34 | DESPERDICIO EN M335 | PIPAS DE AGUA2 | TOMAS CLANDESTINAS36 | DENUNCIA PRESENTADA37 | FUGAS DE AGUA38 | DESPERDICIO EN M339 | DRENAJE2 | TOMAS CLANDESTINAS40 | DENUNCIA PRESENTADA41 | FUGAS DE AGUA42 | DESPERDICIO EN M343 | DRENAJE TAPADO | TOMAS CLANDESTINAS44 | DENUNCIA PRESENTADA45 | FUGAS DE AGUA46 | DESPERDICIO EN M347 | DRENAJES | PPAS DE AGUA | FUGAS DE AGUA50 | DESPERDICIO EN M351 | PIPAS DE AGUA3 | DRENAJES TAPADOS
IXTLAHUACAN | 17 | 85 | 3 | 1 |  |  |  | 4 | 20 | 5 | 3 |  |  |  | 18 | 90 | 2 | 1 |  |  |  | 10 | 50 | 3 | 1 |  |  | 8 | 40 | 1 |  | 10 | 50 |  |  | 8 | 40 | 10 |  |  | 18 | 90 | 21 |  |  | 2 | 10 | 3 |  |  | 4 | 20 | 3 |  |  | 8 | 40 | 1 | 19 | 6 | 30 | 4 | 3
AGUILILLAS | 8 | 40 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 2 |  |  |  | 10 | 50 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 2 | 1 |  |  | 15 | 75 | 0 |  | 12 | 60 |  |  | 12 | 60 | 2 |  |  | 10 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 17 | 85 | 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2
BUENAVISTA | 7 | 35 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | 3 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 40 | 1 | 0 |  |  | 3 | 15 | 1 |  | 5 | 25 |  |  | 8 | 40 | 0 |  |  | 8 | 40 | 3 |  |  | 11 | 55 | 1 |  |  | 8 | 40 | 1 |  |  | 10 | 50 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1
CEDROS | 3 | 15 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 15 | 2 | 0 |  |  | 3 | 15 | 0 |  | 8 | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIS GARCIA | 6 | 30 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 15 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 1 |  |  |  | 8 | 40 | 3 | 1 |  |  | 7 | 35 | 0 |  | 10 | 50 |  |  | 9 | 45 |  |  |  | 7 | 35 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0
LA CAÑADA | 4 | 20 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 4 | 20 |  |  | 5 | 25 |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0
EL AGUACATE | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ROSA | 1 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2
PUERTA DEL SOL | 3 | 15 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0
HUERTA VIEJA | 4 | 20 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 15 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
ATEQUIZA | 34 | 171 | 1 | 3 |  |  |  | 4 | 20 | 1 | 0 |  |  |  | 9 | 45 | 0 | 3 |  |  |  | 25 | 126 | 8 | 1 |  |  | 9 | 45 | 3 |  | 9 | 45 |  |  | 19 | 95 |  |  |  | 36 | 181 |  |  |  | 7 | 35 | 11 |  |  | 6 | 30 | 11 |  |  | 21 | 105 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0 | 3
EL RODEO | 10 | 50 | 2 | 5 |  |  |  | 4 | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 3 | 2 |  |  | 1 | 5 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
GIRASOLES | 4 | 20 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA CAPILLA | 5 | 25 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 15 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | 6 | 30 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 1 |  | 5 | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
LA MISERIA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 15 |  |  | 5 | 25 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS I | 2 | 10 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  | 3 | 15 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 4
OLIVOS II | 10 | 50 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 5 |  |  |  | 2 | 10 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 7 |  |  |  | 7 | 35 | 2 |  | 9 | 45 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 4 | 20 | 3 |  |  | 3 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1
REAL DEL LAGO | 2 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESIDENCIAL LA CAPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RINCONADA LAS LOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 5 | 25 |  |  | 5 | 25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
SABINOS I | 2 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 15 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINOS II | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINOS III | 1 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 4 |  |  |  | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINOS IV | 4 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 2 |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL SACRIFICIO | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 641 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 175 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 401 | 55 | 7 | 0 | 0 | 62 | 310 | 20 | 0 | 111 | 555 | 0 | 0 | 117 | 585 | 12 | 0 | 0 | 121 | 606 |  | 0 | 0 | 34 | 170 | 26 | 0 | 0 | 31 | 155 | 26 |  | 0 | 92 | 460 | 21 | 43 | 28 | 140 | 8 | 20
TOTAL DE FUGAS ANUAL | 889
TOTAL DE M3 | 2224
TOTAL DE SERVISIO A POZOS | 59
TOTAL DE SERVIO DE DRENAJE | 151
GRAFICAS agua |  | 2025 |  | 2024
| ENERO | 84 |  | 128
| FEBRERO | 54 |  | 35
| MARZO | 55 |  | 50
| ABRIL | 29 |  | 80
| MAYO | 56 |  | 62
| JUNIO | 92 |  | 111
| JULIO | 85 |  | 117
| AGOSTO | 92 |  | 121
| SEPTIEMBRE |  |  | 34
| OCTUBRE |  |  | 31
| NOVIEMBRE |  |  | 92
| DICIEMBRE |  |  | 28
|  | 547 |  | 889
GRAFICAS DRENAJE |  | 2025 |  | 2024
| ENERO | 42 |  | 28
| FEBRERO | 36 |  | 20
| MARZO | 26 |  | 23
| ABRIL | 22 |  | 55
| MAYO | 40 |  | 20
| JUNIO | 66 |  | 15
| JULIO | 65 |  | 43
| AGOSTO | 58 |  | 38
| SEPTIEMBRE |  |  | 26
| OCTUBRE |  |  | 26
| NOVIEMBRE |  |  | 21
| DICIEMBRE |  |  | 28
GRAFICAS |  | 2025 |  | 2024
| ENERO | 39 |  | 26
| FEBRERO | 31 |  | 21
| MARZO | 42 |  | 33
| ABRIL | 50 |  | 40
| MAYO | 61 |  | 49
| JUNIO | 23 |  | 16
| JULIO | 13 |  | 20
| AGOSTO | 14 |  | 15
| SEPTIEMBRE |  |  | 18
| OCTUBRE |  |  | 24
| NOVIEMBRE |  |  | 34
| DICIEMBRE |  |  | 42
338
40.56

## 2024
| ENERO | [6 empty] | FEBRERO | [6 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Columna1 | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | SERVICIO A POZOS, CARCAMOS | DRENAJE | PIPAS | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA2 | DESPERDICIO EN M33 | SERVICIO A POZOS, CARCAMOS4 | DRENAJE5 | PIPAS6 | TOMAS CLANDESTINAS7 | DENUNCIA PRESENTADA8 | FUGAS DE AGUA9 | DESPERDICIO EN M310 | DRENAJE11 | SERVICIO A POZOS, CARCAMOS12 | PIPAS13 | TOMAS CLANDESTINAS14 | DENUNCIA PRESENTADA15 | FUGAS DE AGUA16 | DESPERDICIO EN M317 | DRENAJE18 | SERVICIO A POZOS, CARCAMOS19 | TOMAS CLANDESTINAS20 | DENUNCIA PRESENTADA21 | FUGAS DE AGUA22 | DESPERDICIO EN M323 | TOMAS CLANDESTINAS24 | DENUNCIA PRESENTADA25 | FUGAS DE AGUA26 | DESPERDICIO EN M327 | TOMAS CLANDESTINAS28 | DENUNCIA PRESENTADA29 | FUGAS DE AGUA30 | DESPERDICIO EN M331 | PIPAS DE AGUA | TOMAS CLANDESTINAS32 | DENUNCIA PRESENTADA33 | FUGAS DE AGUA34 | DESPERDICIO EN M335 | PIPAS DE AGUA2 | TOMAS CLANDESTINAS36 | DENUNCIA PRESENTADA37 | FUGAS DE AGUA38 | DESPERDICIO EN M339 | DRENAJE2 | TOMAS CLANDESTINAS40 | DENUNCIA PRESENTADA41 | FUGAS DE AGUA42 | DESPERDICIO EN M343 | DRENAJE TAPADO | TOMAS CLANDESTINAS44 | DENUNCIA PRESENTADA45 | FUGAS DE AGUA46 | DESPERDICIO EN M347 | DRENAJES | PPAS DE AGUA | FUGAS DE AGUA50 | DESPERDICIO EN M351 | PIPAS DE AGUA3 | DRENAJES TAPADOS
IXTLAHUACAN | 17 | 85 | 3 | 1 |  |  |  | 4 | 20 | 5 | 3 |  |  |  | 18 | 90 | 2 | 1 |  |  |  | 10 | 50 | 3 | 1 |  |  | 8 | 40 | 1 |  | 10 | 50 |  |  | 8 | 40 | 10 |  |  | 18 | 90 | 21 |  |  | 2 | 10 | 3 |  |  | 4 | 20 | 3 |  |  | 8 | 40 | 1 | 19 | 6 | 30 | 4 | 3
AGUILILLAS | 8 | 40 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 2 |  |  |  | 10 | 50 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 2 | 1 |  |  | 15 | 75 | 0 |  | 12 | 60 |  |  | 12 | 60 | 2 |  |  | 10 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 17 | 85 | 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2
BUENAVISTA | 7 | 35 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | 3 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 40 | 1 | 0 |  |  | 3 | 15 | 1 |  | 5 | 25 |  |  | 8 | 40 | 0 |  |  | 8 | 40 | 3 |  |  | 11 | 55 | 1 |  |  | 8 | 40 | 1 |  |  | 10 | 50 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1
CEDROS | 3 | 15 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 15 | 2 | 0 |  |  | 3 | 15 | 0 |  | 8 | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIS GARCIA | 6 | 30 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 15 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 1 |  |  |  | 8 | 40 | 3 | 1 |  |  | 7 | 35 | 0 |  | 10 | 50 |  |  | 9 | 45 |  |  |  | 7 | 35 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0
LA CAÑADA | 4 | 20 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 4 | 20 |  |  | 5 | 25 |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  | 2 | 10 | 1 |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0
EL AGUACATE | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ROSA | 1 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2
PUERTA DEL SOL | 3 | 15 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0
HUERTA VIEJA | 4 | 20 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 15 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
ATEQUIZA | 34 | 171 | 1 | 3 |  |  |  | 4 | 20 | 1 | 0 |  |  |  | 9 | 45 | 0 | 3 |  |  |  | 25 | 126 | 8 | 1 |  |  | 9 | 45 | 3 |  | 9 | 45 |  |  | 19 | 95 |  |  |  | 36 | 181 |  |  |  | 7 | 35 | 11 |  |  | 6 | 30 | 11 |  |  | 21 | 105 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0 | 3
EL RODEO | 10 | 50 | 2 | 5 |  |  |  | 4 | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 3 | 2 |  |  | 1 | 5 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
GIRASOLES | 4 | 20 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA CAPILLA | 5 | 25 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 15 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 4 | 0 |  |  |  | 6 | 30 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 1 |  | 5 | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
LA MISERIA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 15 |  |  | 5 | 25 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS I | 2 | 10 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  | 3 | 15 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 4
OLIVOS II | 10 | 50 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 5 |  |  |  | 2 | 10 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 7 |  |  |  | 7 | 35 | 2 |  | 9 | 45 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 4 | 20 | 3 |  |  | 3 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1
REAL DEL LAGO | 2 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESIDENCIAL LA CAPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RINCONADA LAS LOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 5 | 25 |  |  | 5 | 25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
SABINOS I | 2 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 15 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINOS II | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINOS III | 1 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 4 |  |  |  | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINOS IV | 4 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 2 |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL SACRIFICIO | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 2 | 10 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | 641 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 175 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 401 | 55 | 7 | 0 | 0 | 62 | 310 | 20 | 0 | 111 | 555 | 0 | 0 | 117 | 585 | 12 | 0 | 0 | 121 | 606 |  | 0 | 0 | 34 | 170 | 26 | 0 | 0 | 31 | 155 | 26 |  | 0 | 92 | 460 | 21 | 43 | 28 | 140 | 8 | 20
TOTAL DE FUGAS ANUAL | 889
TOTAL DE M3 | 2224
TOTAL DE SERVISIO A POZOS | 59
TOTAL DE SERVIO DE DRENAJE | 151
GRAFICAS agua |  | 2024 |  | 2023
| ENERO | 128 |  | 105
| FEBRERO | 35 |  | 78
| MARZO | 50 |  | 43
| ABRIL | 80 |  | 51
| MAYO | 62 |  | 39
| JUNIO | 111 |  | 48
| JULIO | 117 |  | 63
| AGOSTO | 121 |  | 128
| SEPTIEMBRE | 34 |  | 81
| OCTUBRE | 31 |  | 82
| NOVIEMBRE | 92 |  | 60
| DICIEMBRE | 28 |  | 74
|  | 889 |  | 852
GRAFICAS DRENAJE |  | 2024 |  | 2023
| ENERO | 28 |  | 31
| FEBRERO | 20 |  | 31
| MARZO | 23 |  | 40
| ABRIL | 55 |  | 21
| MAYO | 20 |  | 35
| JUNIO | 15 |  | 34
| JULIO | 43 |  | 42
| AGOSTO | 38 |  | 58
| SEPTIEMBRE | 26 |  | 41
| OCTUBRE | 26 |  | 31
| NOVIEMBRE | 21 |  | 35
| DICIEMBRE | 20 |  | 28
GRAFICAS |  | 2024 |  | 2023
| ENERO | 26 |  | 35
| FEBRERO | 21 |  | 42
| MARZO | 33 |  | 46
| ABRIL | 40 |  | 48
| MAYO | 49 |  | 48
| JUNIO | 12 |  | 50
| JULIO | 12 |  | 18
| AGOSTO | 15 |  | 12
| SEPTIEMBRE | 18 |  | 19
| OCTUBRE | 24 |  | 25
| NOVIEMBRE | 43 |  | 29
| DICIEMBRE | 8 |  | 15
301
GRAFICAS |  | LITROS 2024 |  | LITROS 2023
| ENERO | 641 |  | 526
| FEBRERO | 175 |  | 391
| MARZO | 250 |  | 215
| ABRIL | 401 |  | 255
| MAYO | 310 |  | 195
| JUNIO | 585 |  | 240
| JULIO | 585 |  | 315
| AGOSTO | 606 |  | 641
| SEPTIEMBRE | 170 |  | 405
| OCTUBRE | 155 |  | 410
| NOVIEMBRE |  |  | 300
| DICIEMBRE |  |  | 371
| TOTAL |  |  | 4264
GRAFICAS |  | LITROS
| ENERO | 350000
| FEBRERO | 420000
| MARZO | 460000
| ABRIL | 480000
| MAYO | 480000
| JUNIO | 500000
| JULIO | 180000
| AGOSTO | 120000
| SEPTIEMBRE | 190000
| OCTUBRE | 250000
| NOVIEMBRE | 290000
| DICIEMBRE | 150000
| TOTAL | 3870000

## 2023
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA
IXTLAHUACAN | 23 | 115 |  |  | 11 | 55 |  |  | 12 | 60 |  |  | 12 | 60 |  |  | 6 | 30 |  |  | 14 | 70 |  |  | 11 | 55 |  |  | 11 | 55 |  |  | 17 | 85 |  |  | 4 | 20 |  |  | 8 | 40 |  |  | 13 | 65 |  |  | 142
AGUILILLAS | 3 | 15 |  |  | 4 | 20 |  |  | 7 | 35 |  |  | 10 | 50 |  |  | 4 | 20 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 22 | 110 |  |  | 14 | 70 |  |  | 15 | 75 |  |  | 5 | 25 |  |  | 7 | 35 |  |  | 94
BUENAVISTA | 25 | 126 |  |  | 12 | 60 |  |  | 5 | 25 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 9 | 45 |  |  | 9 | 45 |  |  | 12 | 60 |  |  | 7 | 35 |  |  | 10 | 50 |  |  | 4 | 20 |  |  | 100
CEDROS | 8 | 40 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 7 | 35 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 21
LUIS GARCIA | 3 | 15 |  |  | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 28
LA CAÑADA | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7
EL AGUACATE | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4
SANTA ROSA | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 5 | 25 |  |  | 5 | 25 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 22
PUERTA DEL SOL | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
HUERTA VIEJA | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 25 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 20 |  |  | 29
ATEQUIZA | 18 | 90 |  |  | 25 | 126 |  |  | 4 | 20 |  |  | 7 | 35 |  |  | 8 | 40 |  |  | 7 | 35 |  |  | 14 | 70 |  |  | 30 | 151 |  |  | 17 | 85 |  |  | 23 | 115 |  |  | 14 | 70 |  |  | 25 | 126 |  |  | 192
EL RODEO | 1 | 5 |  |  | 4 | 20 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 24
GIRASOLES | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3
LA CAPILLA | 10 | 50 |  |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 6 | 30 |  |  | 3 | 15 |  |  | 40
LA MISERIA | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6
OLIVOS I | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 7 | 35 |  |  | 4 | 20 |  |  | 3 | 15 |  |  | 4 | 20 |  |  | 5 | 25 |  |  | 33
OLIVOS II | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 20 |  |  | 7 | 35 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 10 | 50 |  |  | 5 | 25 |  |  | 9 | 45 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 49
REAL DEL LAGO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 12
RESIDENCIAL LA CAPILLA | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11
RINCONADA LAS LOMAS | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 6
SABINOS I | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7
SABINOS II | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8
SABINOS III | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6
SABINOS IV | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5
EL SACRIFICIO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
| 105 | 526 | 0 | 0 | 78 | 391 | 0 | 0 | 43 | 215 | 0 | 0 | 51 | 255 | 0 | 0 | 39 | 195 | 0 | 0 | 48 | 240 | 0 | 0 | 63 | 315 | 0 | 0 | 128 | 641 | 0 | 0 | 81 | 405 | 0 | 0 | 82 | 410 | 0 | 0 | 60 | 300 | 0 | 0 | 74 | 371 | 0 | 0
TOTAL DE FUGAS ANUAL | 852
TOTAL DE M3 | 2132

## 2022
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA
IXTLAHUACAN | 24 | 120 |  |  | 25 | 126 |  |  | 16 | 80 |  |  | 6 | 30 |  |  | 14 | 70 |  |  | 13 | 65 |  |  | 13 | 65 |  |  | 22 | 110 |  |  | 25 | 126 |  |  | 19 | 95 |  |  | 20 | 100 |  |  | 5 | 25
AGUILILLAS | 4 | 20 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 4 | 20 |  |  | 13 | 65 |  |  | 8 | 40 |  |  | 11 | 55 |  |  | 9 | 45 |  |  | 6 | 30 |  |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5
BUENAVISTA | 7 | 35 |  |  | 7 | 35 |  |  | 4 | 20 |  |  | 8 | 40 |  |  | 6 | 30 |  |  | 3 | 15 |  |  | 7 | 35 |  |  | 12 | 60 |  |  | 13 | 65 |  |  | 13 | 65 |  |  | 11 | 55 |  |  | 5 | 25
CEDROS | 4 | 20 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 10 | 50 |  |  | 5 | 25 |  |  | 4 | 20 |  |  | 7 | 35 |  |  | 4 | 20 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15
LUIS GARCIA | 9 | 45 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 |  |  | 7 | 35 |  |  | 4 | 20 |  |  | 9 | 45 |  |  | 4 | 20 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10
LA CAÑADA | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5
EL AGUACATE | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SANTA ROSA | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 20 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10
PUERTA DEL SOL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
HUERTA VIEJA | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 |  |  | 6 | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 4 | 20 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 25
ATEQUIZA | 21 | 105 |  |  | 10 | 50 |  |  | 7 | 35 |  |  | 8 | 40 |  |  | 7 | 35 |  |  | 32 | 161 |  |  | 27 | 136 |  |  | 25 | 126 |  |  | 23 | 115 |  |  | 24 | 120 |  |  | 13 | 65 |  |  | 10 | 50
EL RODEO | 4 | 20 |  |  | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 7 | 35 |  |  | 5 | 25 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5
GIRASOLES | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0
LA CAPILLA | 5 | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  | 6 | 30 |  |  | 11 | 55 |  |  | 31 | 156 |  |  | 11 | 55 |  |  | 14 | 70 |  |  | 8 | 40 |  |  | 10 | 50 |  |  | 13 | 65 |  |  | 13 | 65 |  |  | 2 | 10
LA MISERIA | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
OLIVOS I | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  | 5 | 25 |  |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
OLIVOS II | 8 | 40 |  |  | 7 | 35 |  |  | 5 | 25 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 25 |  |  | 10 | 50 |  |  | 5 | 25 |  |  | 7 | 35 |  |  | 9 | 45 |  |  | 3 | 15 |  |  | 7 | 35 |  |  | 9 | 45
REAL DEL LAGO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
RESIDENCIAL LA CAPILLA | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5
RINCONADA LAS LOMAS | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SABINOS I | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  | 5 | 25 |  |  | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SABINOS II | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SABINOS III | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10
SABINOS IV | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5
EL SACRIFICIO | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 96 | 480 | 0 | 0 | 82 | 411 | 0 | 0 | 60 | 300 | 0 | 0 | 54 | 270 | 0 | 0 | 89 | 446 | 0 | 0 | 122 | 611 | 0 | 0 | 114 | 571 | 0 | 0 | 110 | 551 | 0 | 0 | 129 | 646 | 0 | 0 | 104 | 520 | 0 | 0 | 81 | 405 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0
TOTAL DE FUGAS ANUAL | 1091
TOTAL DE M3 | 5461

## 2021
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA
IXTLAHUACAN | 25 | 126 |  |  | 25 | 126 |  |  | 16 | 80 |  |  | 6 | 30 |  |  | 14 | 70 |  |  | 13 | 65 |  |  | 13 | 65 |  |  | 22 | 110 |  |  | 25 | 126 |  |  | 19 | 95 |  |  | 20 | 100 |  |  | 5 | 25
AGUILILLAS | 5 | 25 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 4 | 20 |  |  | 13 | 65 |  |  | 8 | 40 |  |  | 11 | 55 |  |  | 9 | 45 |  |  | 6 | 30 |  |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5
BUENAVISTA | 8 | 40 |  |  | 7 | 35 |  |  | 4 | 20 |  |  | 8 | 40 |  |  | 6 | 30 |  |  | 3 | 15 |  |  | 7 | 35 |  |  | 12 | 60 |  |  | 13 | 65 |  |  | 13 | 65 |  |  | 11 | 55 |  |  | 5 | 25
CEDROS | 5 | 25 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 10 | 50 |  |  | 5 | 25 |  |  | 4 | 20 |  |  | 7 | 35 |  |  | 4 | 20 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15
LUIS GARCIA | 10 | 50 |  |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 |  |  | 7 | 35 |  |  | 4 | 20 |  |  | 9 | 45 |  |  | 4 | 20 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10
LA CAÑADA | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10
EL AGUACATE | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5
SANTA ROSA | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 20 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10
PUERTA DEL SOL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
HUERTA VIEJA | 0 | 0 |  |  | 5 | 25 |  |  | 7 | 35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 |  |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 4 | 20 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 30
ATEQUIZA | 22 | 110 |  |  | 10 | 50 |  |  | 8 | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  | 7 | 35 |  |  | 32 | 161 |  |  | 27 | 136 |  |  | 25 | 126 |  |  | 23 | 115 |  |  | 24 | 120 |  |  | 13 | 65 |  |  | 11 | 55
EL RODEO | 5 | 25 |  |  | 6 | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 3 | 15 |  |  | 7 | 35 |  |  | 6 | 30 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 25 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 1 | 5
GIRASOLES | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0
LA CAPILLA | 6 | 30 |  |  | 3 | 15 |  |  | 6 | 30 |  |  | 11 | 55 |  |  | 31 | 156 |  |  | 11 | 55 |  |  | 14 | 70 |  |  | 8 | 40 |  |  | 10 | 50 |  |  | 13 | 65 |  |  | 13 | 65 |  |  | 2 | 10
LA MISERIA | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15
OLIVOS I | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 4 | 20 |  |  | 5 | 25 |  |  | 9 | 45 |  |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
OLIVOS II | 9 | 45 |  |  | 8 | 40 |  |  | 5 | 25 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 13 | 65 |  |  | 6 | 30 |  |  | 7 | 35 |  |  | 9 | 45 |  |  | 4 | 20 |  |  | 7 | 35 |  |  | 9 | 45
REAL DEL LAGO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
RESIDENCIAL LA CAPILLA | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 10 |  |  | 2 | 10
RINCONADA LAS LOMAS | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SABINOS I | 4 | 20 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  | 5 | 25 |  |  | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SABINOS II | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 25 |  |  | 3 | 15 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SABINOS III | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 10
SABINOS IV | 1 | 5 |  |  | 4 | 20 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 5
EL SACRIFICIO | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 111 | 556 | 0 | 0 | 92 | 461 | 0 | 0 | 66 | 330 | 0 | 0 | 58 | 290 | 0 | 0 | 93 | 466 | 0 | 0 | 126 | 631 | 0 | 0 | 118 | 591 | 0 | 0 | 113 | 566 | 0 | 0 | 136 | 681 | 0 | 0 | 109 | 545 | 0 | 0 | 81 | 405 | 0 | 0 | 58 | 290 | 0 | 0
TOTAL DE FUGAS ANUAL | 1161
TOTAL DE M3 | 5812

## 2020
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA
IXTLAHUACAN
AGUILILLAS
BUENAVISTA
CEDROS
LUIS GARCIA
LA CAÑADA
EL AGUACATE
SANTA ROSA
PUERTA DEL SOL
HUERTA VIEJA
ATEQUIZA
EL RODEO
GIRASOLES
LA CAPILLA
LA MISERIA
OLIVOS I
OLIVOS II
REAL DEL LAGO
RESIDENCIAL LA CAPILLA
RINCONADA LAS LOMAS
SABINOS I
SABINOS II
SABINOS III
SABINOS IV
EL SACRIFICIO

## 2019
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA
IXTLAHUACAN
AGUILILLAS
BUENAVISTA
CEDROS
LUIS GARCIA
LA CAÑADA
EL AGUACATE
SANTA ROSA
PUERTA DEL SOL
HUERTA VIEJA
ATEQUIZA
EL RODEO
GIRASOLES
LA CAPILLA
LA MISERIA
OLIVOS I
OLIVOS II
REAL DEL LAGO
RESIDENCIAL LA CAPILLA
RINCONADA LAS LOMAS
SABINOS I
SABINOS II
SABINOS III
SABINOS IV
EL SACRIFICIO

## 2018
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA
IXTLAHUACAN
AGUILILLAS
BUENAVISTA
CEDROS
LUIS GARCIA
LA CAÑADA
EL AGUACATE
SANTA ROSA
PUERTA DEL SOL
HUERTA VIEJA
ATEQUIZA
EL RODEO
GIRASOLES
LA CAPILLA
LA MISERIA
OLIVOS I
OLIVOS II
REAL DEL LAGO
RESIDENCIAL LA CAPILLA
RINCONADA LAS LOMAS
SABINOS I
SABINOS II
SABINOS III
SABINOS IV
EL SACRIFICIO

## 2017
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA | FUGAS DE AGUA | DESPERDICIO EN M3 | TOMAS CLANDESTINAS | DENUNCIA PRESENTADA
IXTLAHUACAN
AGUILILLAS
BUENAVISTA
CEDROS
LUIS GARCIA
LA CAÑADA
EL AGUACATE
SANTA ROSA
PUERTA DEL SOL
HUERTA VIEJA
ATEQUIZA
EL RODEO
GIRASOLES
LA CAPILLA
LA MISERIA
OLIVOS I
OLIVOS II
REAL DEL LAGO
RESIDENCIAL LA CAPILLA
RINCONADA LAS LOMAS
SABINOS I
SABINOS II
SABINOS III
SABINOS IV
EL SACRIFICIO